Table S1.  SM2 values for the ISMA.

| Day | Cell number | Cyst area | Lumen area | Mean cell area | Ratio: cellular to cyst area |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.06 | 0.15 | 0.77 | 0.10 | 0.03 |
| 2 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.00 |
| 3 | 0.14 | 0.16 | 0.44 | 0.09 | 0.04 |
| 4 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.05 |
| 5 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 6 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
| 7 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.00 |
| 8 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.09 |
| 9 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.03 |
| 10 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.07 |

An SM2 value is the absolute value of the CV (for a specific measure) subtracted from the in vitro CV.  Values over 0.25 (black) did not achieve the validation target described in the text.  Values between 0.15 and 0.25 (gray) achieved the moderate validation target.  Values less than 0.15 (white) achieved the strong validation target.